ФОРМУЛА ВОДЫ

ПРОГРАММА ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТОВ

Функциональные

характеристики

редакция 1.0 от 31 августа 2026 г.

formwater.ru

Москва, 2026

Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Функциональные характеристики	3

1.1. Цели и назначения	3

1.2. Основные функции	3

2. Информация необходимая для установки и эксплуатации программы	5

2.1. Требования к рабочему месту	5

2.2. Требования к квалификации пользователя	5

3. Техническая поддержка	5

Введение

Данный документ описывает функциональные характеристики программы для ЭВМ «Формула воды», технологию работы и знакомит с перечнем её основных функций.

1. Функциональные характеристики

1.1. Цели и назначения

Программа для ЭВМ «Формула воды» является средством автоматизации инженерных расчётов систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения зданий и сооружений на основании исходных данных, вводимых пользователем в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Цель программы предоставить инженеру-проектировщику набор инструментов для формирования дерева объекта водопотребления, автоматического расчёта расходов воды, теплового потока для горячего водоснабжения и водного баланса, а также для подготовки отчётной документации в формате Word, отвечающей требованиям конкретного проекта.

1.2. Основные функции

Программа объединяет функции построения дерева объекта водопотребления, автоматических инженерных расчётов по СП 30.13330.2020 и формирования отчётной документации.

Группа 1. Управление проектами

1)  Создание нового проекта

2)  Открытие проекта из списка ранее созданных проектов

3)  Открытие проекта, отсутствующего в списке, по пути на диске

4)  Удаление проекта из списка проектов

5)  Сохранение проекта

Группа 2. Формирование дерева объекта водопотребления

1)  Добавление групп для объединения объектов водопотребления

2)  Добавление объектов водопотребления из встроенной библиотеки норм СП 30.13330.2020 (Таблица А.2) и пользовательских библиотек

3)  Указание количества водопотребителей для каждого объекта

4)  Редактирование параметров группы и объекта на панели свойств

5)  Удаление групп и объектов из дерева

6)  Управление составом сводной строки итогов проекта для каждого элемента дерева

Группа 3. Расчёт расхода воды

1)  Автоматический расчёт суточного, часового и секундного расхода холодной и горячей воды по каждому объекту водопотребления

2)  Расчёт вероятностных коэффициентов расчётного расхода (NP, α и производных показателей)

3)  Автоматический пересчёт итоговой таблицы при изменении состава дерева или исходных данных

4)  Формирование сводных показателей расхода воды по проекту

Группа 4. Расчёт теплового потока для ГВС

1)  Расчёт максимального и среднего часового расхода горячей воды

2)  Расчёт теплового потока с учётом коэффициента потерь тепла в трубопроводах (Kt)

3)  Настройка температуры горячей и холодной воды для расчёта

4)  Настройка процента и величины потерь тепла трубопроводами отдельно для максимального и среднего расчёта

5)  Принудительный пересчёт теплового потока по команде пользователя

Группа 5. Расчёт водного баланса

1)  Расчёт общего водопотребления по каждому технологическому процессу

2)  Распределение водопотребления по источникам водоснабжения: городской водопровод, артезианские скважины, технический водопровод, оборотно-повторные системы, безвозвратные потери

3)  Распределение водоотведения по категориям городской канализации: хозбытовые, нормативно чистые, загрязнённые стоки

4)  Формирование итоговых показателей водного баланса по группам и по проекту в целом

Группа 6. Библиотека норм водопотребления

1)  Ведение встроенной библиотеки типовых объектов водопотребления на основе СП 30.13330.2020 (Таблица А.2)

2)  Создание, дублирование и переключение между несколькими библиотеками шаблонов

3)  Добавление и удаление типов объектов в библиотеке

4)  Переопределение нормы водопотребления для отдельного объекта в рамках конкретного проекта без изменения библиотеки

5)  Применение изменённой нормы ко всем объектам одного типа в текущем проекте

Группа 7. Формирование отчётов

1)  Конструктор отчёта с управлением составом и порядком секций

2)  Добавление произвольного текста до и после каждого автоматически формируемого блока отчёта

3)  Использование пользовательского шаблона титульного листа Word с автоматической подстановкой меток вида {{НАЗВАНИЕ}}

4)  Быстрый экспорт отчёта в Word без настройки конструктора

5)  Сохранение и загрузка конфигурации состава отчёта для повторного использования

6)  Формирование дополнительных файлов (таблица водопотребления, тепловой поток, водный баланс) отдельными документами

Группа 8. Настройки программы

1)  Настройка точности округления отдельно для таблиц, отчёта и внутреннего расчёта

2)  Настройка состава показателей сводной строки итогов проекта (не более пяти одновременно)

2. Информация необходимая для установки и эксплуатации программы

2.1. Требования к рабочему месту

Рабочее место должно отвечать следующим требованиям:

1)  Операционная система: Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) или Microsoft Windows 11.

2)  Тип центрального процессора: 64-разрядный процессор (x64) с тактовой частотой 1 ГГц или выше.

3)  Память ОЗУ: 4 ГБ.

4)  Видеоадаптер: видеоадаптер Windows с поддержкой разрешения 1366×768 или выше.

5)  Место для файлов программы на диске: 300 МБ.

6)  .NET Desktop Runtime 10 или более поздней версии (при отсутствии программа предложит установить недостающие компоненты).

7)  Microsoft Word или совместимое приложение — для просмотра, доработки и печати сформированных отчётов (не обязательно для работы самой программы).

Установка дополнительных CAD-систем не требуется – «Формула воды» самостоятельное приложение.

2.2. Требования к квалификации пользователя

Пользователь программы должен обладать следующими компетенциями:

1)  Базовые навыки работы с операционной системой Windows;

2)  Знание требований СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в части норм водопотребления;

3)  Базовые навыки работы с текстовым редактором Microsoft Word – для доработки шаблонов отчёта и печати итоговых документов.

3. Техническая поддержка

По возникающим вопросам по работе с программой следует обращаться в службу поддержки следующими способами:

contact@formwater.ru

8 (962) 905-01-11

Сайт: formwater.ru

Часы работы поддержки: с 9:00 до 18:00 по Москве. В остальное время просим обращаться на эл. почту contact@formwater.ru